## 项目清标汇总表 (hidden)
表2 燃煤自备电厂可再生能源替代项目汇总表
序号 | 项目名称 | 盟市旗县 | 投资主体 | 申报条件 |  |  |  | 自备电厂 |  |  |  | 新能源 |  |  |  |  | 储能 | 评估意见
|  |  |  | 是否同一法人 | 不在淘汰落后煤电机组名单内 | 是否承诺 | 接入距离（公里） | 额定装机（万千瓦） | 最小技术出力（%） | 调节能力（万千瓦） | 负荷类型 | 合计 | 风电 | 光伏 | 利用率（%） | 替代比例（%）
一、具备实施条件项目9个，配建新能源239.5万千瓦。 | [11 empty] | 512.5 | 339.5 | 173
1 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司燃煤自备电厂可再生能源替代项目 | 呼和浩特市托克托县 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 33 | 2×30 | 20% | 37 | 电解铝 | 36 | - | 36 | 100% | 18.18% | - | 符合
3 | 内蒙古亿利化学工业有限公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 21 | 2×5 | 30% | 7 | 化工 | 7 | - | 7 | 100% | 17.97% | 1MW/1MWh | 符合
4 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司燃煤自备电厂可再生能源替代项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 是 | 是 | 是 | 5.5 | 2×33 | 30% | 46 | 化工 | 55 | 10 | 45 | 90.75% | 22% | - | 符合
5 | 国家电投内蒙古自备电厂可再生能源替代工程300MW光伏项目 | 锡林郭勒盟西乌旗 | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 | 是 | 是 | 是 | 6 | 2×35 | 30% | 44 | 电解铝 | 30 | - | 30 | 98.7% | 10.29% | - | 符合
6 | 大唐多伦煤化工燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目 | 锡林郭勒盟多伦县 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 23.1 | 2×10 | 15% | 17 | 煤化工 | 17.5 | 17.5 | - | 91.45% | 45.8% | 27MW/108MWh | 符合
8 | 内蒙古锦联铝材有限公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程 | 通辽市扎鲁特旗 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 是 | 是 | 是 | 39.4 | 66 | 30% | 44 | 电解铝 | 42 | 42 | - | 94.64% | 26.85% | 63MW/126MWh | 符合
二、暂不具备实施条件项目5个，配建新能源项目280万千瓦 | [11 empty] | 280 | 260 | 20
7 | 大唐赤峰市克旗燃煤自备电厂一期100MW可再生能源替代项目 | 赤峰市克什克腾旗 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 2 | 10 | 30% | 7 | 冶金化工 | 10 | 10 | - | 90.23% | 35.8% | 15MW/60MWh | 符合
9 | 霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程 | 通辽市扎鲁特旗 | 霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司 | 是 | 是 | 是 | 6.2 | 2×30 | 30% | 42 | 电解铝 | 35 | - | 35 | 96.51% | 14.11% | 54MW/108MWh | 符合
2 | 准格尔旗国资燃气热力有限责任公司准伊燃煤自备电厂可再生能源替代项目 | 鄂尔多斯市准格尔旗 | 准格尔旗国资燃气热力有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 15 | 2×5 | 30% | 7 | 化工 | 7 | - | 7 | 100% | 20.92% | - | 符合
10 | 包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗1200兆瓦项目+消纳包头市综合应用示范区1600兆瓦新能源项目 | 包头市达茂旗 | 包头铝业有限公司 | 否 | 是 | 是 | 200 | 3×35+2×33 | 38.71% | 104 | 电解铝 | 280 | 260 | 20 | 99.69% | 58% | 180MW/360MWh | 调整后重新申报
11 | 亿利洁能股份有限公司热电分公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 亿利洁能股份有限公司热电分公司 | 是 | 是 | 是 | 6.5 | 2×5 | 30% | 6 | 化工 | 4.5 | - | 4.5 | 100% | 13.6% | - | 不符合

## 项目清标汇总表
首批工业园区绿色供电项目清单
序号 | 项目名称 | 盟市 | 旗县 | 投资主体 | 负荷情况 |  | 新能源规模（万千瓦）
[5 empty] | 基本情况 | 负荷规模（万千瓦） | 合计 | 风电 | 光伏
[7 empty] | 708.625 | 444.125 | 264.5
1 | 通辽市科左后旗工业园区绿色供电项目 | 通辽市 | 科左后旗 | 科左后旗城市投资经营有限责任公司 | 2GWh半固态锂离子电池、3000吨牛肉深加工、9万吨铝镁尖晶石联产镁合金等3家企业 | 12.49 | 15 | 15 | 0
2 | 奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电项目 | 通辽市 | 奈曼旗 | 奈曼旗广新发电有限公司 | 玻璃纤维制品、纳米微晶新材料、生物制药等21个新增负荷，21家企业 | 22.5585 | 30.5 | 22 | 8.5
3 | 通辽市开鲁县生物医药开发区绿色供电项目 | 通辽市 | 开鲁县 | 内蒙古电投能源股份有限公司 | 生物制药等26家企业，新增负荷 | 29.535 | 55 | 40 | 15
4 | 锐电内蒙古农畜产品开发区-敖汉旗产业园区绿色供电项目 | 赤峰市 | 敖汉旗 | 敖汉旗锐电新能源有限公司、赤峰市城市建设投资（集团）有限公司 | 年产36万吨汽车制动器(刹车盘)，1家企业 | 6.65 | 10 | 10 | 0
5 | 国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目 | 赤峰市 | 红山区 | 内蒙古电投能源股份有限公司、赤峰市城市建设投资（集团）有限公司 | 炼钢、有色金属等2家企业，负荷规模8.96万千瓦 | 8.96 | 11 | 11 | 0
6 | 赤峰高新技术开发区松山产业园绿色供电项目 | 赤峰市 | 松山区 | 中国能源建设投资集团有限公司、内蒙古银资国有资产运营有限公司 | 机械制造等14个新增负荷，14家企业 | 9.6 | 15 | 15 | 0
7 | 中核科右前旗工业园区绿色供电项目 | 兴安盟 | 科右前旗 | 中核汇能有限公司 | 糖业生产、锂离子负极材料等2个负荷，2家企业 | 70 | 100 | 100 | 0
8 | 内蒙古呼和浩特托清经济开发区绿色供电项目 | 呼和浩特 | 托克托、清水河 | 内蒙古中光储电新能源有限公司 | 玻璃纤维、危废品处理、制氢、生物科技、化工等22家企业 | 34.95 | 60 | 30 | 30
9 | 内蒙古中环产业城绿色供电新能源发电项目 | 呼和浩特 | 和林格尔县 | 内蒙古和曙新能源有限公司 | 多晶硅、颗粒硅、氢能装备制造等3家企业 | 42 | 58.125 | 8.125 | 50
10 | “全国一体化算力网络”和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 呼和浩特和林格尔新区华电能源有限公 | 大数据 | 23.38 | 36 | 6 | 30
11 | 中核弘元固阳县金山工业园绿色供电示范项目 | 包头市 | 固阳县 | 固阳县汇能弘元新能源有限公司 | 15万吨高纯工业硅1家企业 | 42 | 80 | 50 | 30
12 | 明阳包头市石拐工业区350MW绿色供电项目 | 包头市 | 石拐区 | 明阳北方智慧能源（内蒙古）有限公司 | 工业硅、石墨、风机制造等3个新增负荷，3家企业 | 20 | 35 | 15 | 20
13 | 鄂尔多斯市多能互补能源有限公司工业园区绿色供电项目 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗 | 鄂尔多斯市多能互补能源有限公司 | 多晶硅1个新增负荷（现有产业扩能），1家企业 | 18.3 | 30 | 30 | 0
14 | 鄂尔多斯国电润阳50万千瓦上海庙经济开发区绿色供电项目 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 国电电力内蒙古新能源开发有限公司 | 多晶硅、拉晶等光伏产业链1个新增负荷，1家企业 | 37.6 | 50 | 30 | 20
15 | 内蒙古天地通新能源有限公司杭锦经济开发区工业绿电供应项目 | 鄂尔多斯 | 杭锦旗 | 内蒙古天地通新能源有限公司 | 天然气、新材料等5家企业 | 7.5 | 11 | 10 | 1
16 | 达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗 | 华能内蒙古电力热力销售有限公司 | 新材料、生物化工、储能装备制造、化工等12个新增负荷，12家企业 | 51.6 | 50 | 0 | 50
17 | 察哈尔高新技术开发区绿能替代项目 | 乌兰察布市 | 察哈尔高新技术开发区 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、远景能源有限公司、北京天润新能投资有限公司 | 15万吨锂离子石墨负极材料等1个新增负荷，1家企业 | 21.6 | 16 | 16 | 0
18 | 乌兰察布市丰川循环经济开发区丰镇产业园园区绿色供电项目 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、浙江运达风电股份有限公司 | 矿热炉 | 8.4 | 15 | 12 | 3
19 | 明阳苏尼特左旗产业园100MW绿色供电项目 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 苏尼特左旗靖阳风力发电有限公司 | 大唐鼎旺硝酸铵等1个新增负荷，1家企业 | 5.995 | 10 | 10 | 0
20 | 明阳多伦工业园区100MW绿色供电项目 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 | 多伦县洁阳风力发电有限责任公司 | 氧化铁、煤化工、锂离子电池等3个新增负荷，3家企业 | 9.2 | 10 | 10 | 0
21 | 内蒙古联和氟碳新材料公司配套绿电项目 | 乌海市 | 海南区 | 中电内蒙古乌海新能源有限公司 | 新材料等1家企业 | 7.68 | 11 | 4 | 7